|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **数量** | **存在的问题及安全隐患** | **解决办法** | **价格** | **备注** |
| 1 | 蒸汽锅炉本体 | -1.25-Q-Y | 2台 | 根据国家对特种设备的年检要求，每年对压力容器进行常规的内检及外检。 |  | 37000元 | 蒸汽锅炉的内部检验及外部检验 |
| 2 | 安全阀 | DN80 | 4台 |  |  | 800元 | 甘肃锅检强检 |
| 3 | 汽侧压力表 | 2.5Mpa | 4块 |  |  | 300元 | 甘肃锅检强检 |
| 4 | 磨合压力表 | 80Kpa | 10块 |  |  | 1500元 | 甘肃锅检强检 |
| 5 | 合计：小写：39600元大写：叁万玖仟陆佰元整。 |

蒸汽锅炉维修保养清单